|  |
| --- |
| Приложение  к Акту готовности образовательной организации Свердловской области  к 2025/2026 учебному году |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области** | | |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Утвержден приказом Управления образования Администрации Белоярского ГО №223 от 30 сентября 2015 года  Изменения и дополнения в Устав утвержден приказом Управления образования Администрации Белоярского ГО №112 от 15 июня 2016 года  Изменения и дополнения в Устав утвержден приказом Управления образования Администрации Белоярского ГО № 96 от 24 мая 2018 года  Изменения и дополнения в Устав внесены Распоряжением главы Белоярского городского округа №389 от17.05.2023года |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области  (далее – образовательная организация) недвижимого имущества | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права 11 ноября 2015 года  №66-66/028-66/028/306/2015-474/1 |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация  (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права от 01 декабря 2015 года  №66-66/028-66/028/306/2015-1246/1 |
| 5. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | * 1. номер лицензии, кем и когда выдана,  на какой срок, имеется ли приложение (приложения);   2. соответствие данных, указанных  в лицензии, уставу;   3. виды образовательной деятельности  и предоставление дополнительных образовательных услуг;   4. дата и номер свидетельства  об аккредитации | № 19426, от 05 июня 2017 года, бессрочное, приложение №1 от 05 июня 2017 года  Соответствуют |
| 6. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить);  2) отсутствуют | Образовательная программа дошкольного образования . Разработанная в соответствии с Федеральной образовательной программой дошкольного образования с учётом Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Утверждена приказом № 278 от 25.06.2024года  Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. . Разработанная в соответствии с Федеральной образовательной программой дошкольного образования и Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ . Утверждена приказом № 278 от 25.06.2024года |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить):  когда и кем утверждены;  на какой срок;  2) отсутствуют | Программа развития на 2023-2028гг. Утверждена приказом №137-од от 15.06.2023г. |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на 2025-2026гг.учебный год | 1) наличие;  2) когда и кем утвержден | Имеется |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | 1. всего (единиц); 2. в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1  1  0 |
| 10. | Условия работы образовательной организации | * 1. в одну или в две смены (указать);   2. в первую смену обучаются:   количество классов;  количество обучающихся в них;   * 1. во вторую смену обучаются:   количество классов;  количество обучающихся в них | В одну |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | 1. проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2. количество классов по комплектованию; 3. планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4. в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5. наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать  на сколько человек) | 270  11  0  0 |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию:  администрация;  учителя;  воспитатели;  мастера производственного обучения;  научные работники;  медицинские работники;  иные работники;  2) по факту:  администрация;  учителя;  воспитатели;  мастера производственного обучения;  научные работники;  медицинские работники;  иные работники;  3) наличие вакансий (указать) | 3  22  0  0  0  5  8  2  0  22  0  0  0,5  8  нет |
| 13. | **Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса** | | |
| 14. | Готовность (оборудование, ремонт) систем:  1) канализации;  2) отопления;  3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | 1. Акт проверки системы канализации №14 от 23.06.2025   2,3) Акт гидравлического испытания системы отопления водоотвода №13 от 23.06.2025года |
| 15. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами  и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | Соответствует |
| 16. | Обеспеченность учебниками  в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками |  |
| 17. | Оснащенность мастерских  в соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют |  |
| 18. | **Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации** | | |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала |  | Акт №2 от 23.06.2025 года |
| 20. | Наличие спортивного оборудования  и инвентаря, состояние оборудования  и инвентаря, сертификаты соответствия  на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | В наличие Состояние удовлетворительное |
| 21. | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки |  | Имеется/ удовлетворительно |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | Акт №2 от 23.06.2025 года |
| 23. | **Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации** | | |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерациипо делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России  по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты)  2) количество неустраненных нарушений;  3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;  4) наличие плана устранения нарушений  с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);  5) отчеты об устранении нарушений | Не имеется |
| 25. | Наличие ответственных лиц  по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации |  |
| 26. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты);  2) наличие обученного ответственного в образовательной организации;  3) обучение сотрудников ППБ;  4) обучение обучающихся ППБ;  5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | Согласно плану  Согласно плану  Учебная эвакуация 11.04.2025 года, Приказ №115-од от 11.04.2025г |
| 27. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств;  2) наличие журнала учета средств;  3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 24штуки  В наличие. Начат 05.6.2024г.  В соответствии с журналом учета первичных средств пожаротушения |
| 28. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения;  2) договор на обслуживание (указать реквизиты);  3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации:  наименование программно-аппаратного комплекса;  4) договор на обслуживание (указать реквизиты);  5) наличие иных систем пожарной автоматики | В наличие исправна. Акт проверки от 19.06.2025г.  Договор ООО «Сеть-Плюс-Урал» №26/2025 от 09.01.2025г.  Не имеется |
| 29. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Да |
| 30. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | Да |
| 31. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее;  2) наружное | Внутреннее |
| 32. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована  в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты) | Декларация зарегистрирована в территориальном органе госпожнадзора- регистрационный № - 0016 1165-ТО-00079 от 11.05.2021 |
| 33. | **Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия** | | |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору  в сфере защиты прав потребителей  и благополучия человека по Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты);  2) количество неустраненных нарушений;  3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;  4) наличие плана устранения нарушений  с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);  5) отчеты об устранении нарушений | Не имеется  Не имеется  Не имеется  Не имеется  Не имеется |
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты);  2) наличие обученного ответственного  в образовательной организации;  3) обучение сотрудников | Договор ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии В Свердловской области» №06/1110 от 18.01.2025г.  Обучено 59 человек |
| 36. | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать;  2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;  3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты);  4) организация горячего питания:  за счет собственной столовой, договор  на оказание услуги питания (указать реквизиты);  договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);  5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);  6) паспортизация пищеблока | Пищеблок  100%  ИП Ианов №1 от 09.01.2025г. (фрукты),№2 от 09.01.2025г (овощи),ИП Куликова № 107 от 06.05.2025г (кура), ООО Новопышминское №1/2025 от 28.01.2025г.(молочная продукция), ООО Три слона № 215 от 29.05.2025г.  270 ребенка 100%  От 01.09.2016г |
| 37. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии  с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | Наличие  16.07.2025г.  17.07.2025г. |
| 38. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | Наличие |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты |  |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать);  2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой  на обслуживание (указать реквизиты);  3) обеспеченность медицинским персоналом | Имеется  № ЛО -66-01-004146 от 07.07.2016 года приложение №36, договор с поликлиникой на обслуживание №03Л/2025 от 30.05.2025 года  0,5 ставки диетической сестры |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды  по микробиологическим показателям  в соответствии с программой производственного контроля  (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо  представить данные исследований  после проведения этих работ) | указать реквизиты | Работ на системе водоснабжения не проводилось.  Акт отбора проб воды 07.05.2025г |
| 42. | **Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации** | | |
| 43. | Наличие предписаний органов  надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации  по Свердловской области | 1) предписание/акт проверки (указать реквизиты);  2) количество неустраненных недостатков;  3) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек;  4) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения;  5) отчеты об устранении недостатков | Акт осмотра от 24.07.2025  -Актуализировать паспорт безопасности  -Не осуществляется обход территории |
| 44. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован  в подразделениях:  1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата);  2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата);  3) Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации  по Свердловской области (дата) | Паспорт безопасности согласован. Категория опасности №4   1. 20.06.2022г 2. 11.07.2022 3. 10.10.2022 |
| 45. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ № 254-од от 05.06.2025г. Зам.заведующего по АХР Пайвина Т.С.. и и.о.заведующего Лесных Н.Г. |
| 46. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников;  2) количество инструктажей | 1) 2 сотрудника  2) 2 раза в год |
| 47. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц,  находящихся на объекте (территории),  в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | План эвакуации МБДОУ детский сад №2 «Солнышко» 1 этаж, 2 этаж, 3 этаж  Согласован с начальником 75 ПЧ с ФГКУ 59 ОФП по Свердловской области от 01.12.2015  Утвержден заведующим МБДОУ детский сад №2 «Солнышко» от 01.12.2015  Разработан ООО «ЛИНК» лицензия 77-Б/00132 от 23.01.2014 приказ №28 |
| 48. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | Наличие. Приказ №286- од от 02.07.2024г. |
| 49. | Организация физической охраны | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож);  2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты);  3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | 1) с 7.00-17.00 вахтер  с 17.00 и в ночное время сторож   1. Не предусмотрено категорией объекта 2. Не предусмотрено категорией объекта |
| 50. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность;  2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб  по единому номеру «112»;  3) договор на обслуживание (указать реквизиты);  4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры);  5) КТС не обслуживается (причина, меры) | 1) наличие/ исправна  2) передается сигнал на пульт дежурного ПЦО №2 Асбестовского ОВО- филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»  3)Договор ПЦО № 6731 N 00533 от 01. 07.2025г |
| 51. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность;  2) договор на обслуживание (указать реквизиты);  3) отсутствует (причина, принимаемые меры);  4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) наличие/исправна  2) ООО Сеть-Урал-Плюс № 32-ТО-2025 от 28.01.2025г.  3)-  4)- |
| 52. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность;  2) договор на обслуживание (указать реквизиты);  3) отсутствует (причина, принимаемые меры);  4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) Отсутствует   1. Не предусмотрен категорией объекта 2. Не предусмотрено категорией объекта 3. Не предусмотрено категорией объекта |
| 53. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации);  2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации,  по периметру);  3) вывод изображения;  4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1)Наличие  2)По периметру-10 камер; внутри 9  3)Имеется,вывод на монитор вахты. Договор ИП Мусихин №ВВ-25-ДС2 от 28.01.2025г.Вывод видео-потока на сервер МКУ «ЕДДС Белоярского МО»  4)Договор ИП Мусихин №ОВС-25-ДС2 от 28.01.2025г. |
| 54. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализациии средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Отсутствует  Не предусмотрено категорией объекта |
| 55. | Оборудование основных входов  в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) Отсутствует  2)Не предусмотрено категорией объекта |
| 56. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) Наличие, ручной металлоискатель 2шт. |
| 57. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность;  2) договор на обслуживание (указать реквизиты);  3) отсутствует (причина, принимаемые меры);  4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) Наличие 6 домофонов VIZIT.  2) ИП Мусихин договор от 28.01.2025г.  3)-    4)- |
| 58. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) Отсутствие  2) Не предусмотрен категорией объекта |
| 59. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде)  на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) Отсутствие  2) Не предусмотрен категорией объекта |
| 60. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) Отсутствует  2)Не предусмотрен категорией объекта |
| 61. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения;  2) состояние ограждения | 1) Наличие  2) Удовлетворительное |
| 62. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие;  2) исправность | 1) Наличие  2) Исправное |
| 63. | **Раздел 8. Информационная безопасность** | | |
| 64. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) |  |
| 65. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») | наличие/отсутствие | Приказ №185 от 09.06.2025 |
| 66. | Количество компьютеров, подключенных к сети «Интернет» | указать количество | 20 |
| 67. | Наличие договорных обязательств  с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | Договор «КТЕ» №87200051 от 28.01.2025 года |
| 68. | Установка контент-фильтра  на компьютерах, имеющих доступ к сети «Интернет» | 1) наименование и тип контент-фильтра;  2) все ли компьютеры, подключенные  к сети «Интернет», имеют контент-фильтр | Скай ДНС школа  15 |
| 69. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) |  |
| 70. | Назначение ответственных лиц  по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ № 22-од от27.01.2025г. |
| 71. | **Раздел 9. Безопасность дорожного движения** | | |
| 72. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты);  2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты);  3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты);  4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;  5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;  6) организация предрейсового  и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);  7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа);  8) укомплектованность водителями;  9) стаж работы водителя, обучение |  |
| 73. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | 1) наличие (в том числе визуализированного паспорта);  2) паспорт утвержден (дата);  3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации  по Свердловской области (дата);  4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) | Наличие  Приказ №190-од от 09.06.2025 |
| 74. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие | Наличие |
| 75. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие |  |
| 76. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | Наличие |
| 77. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение  в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации | 1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода;  2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом;  3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | имеется/исправно  4шт.  Имеются /исправны |
| 78. | Наличие площадки (помещения)  для хранения средств индивидуальной мобильности | наличие/отсутствие | отсутствие |
| 79. | **Раздел 10. Охрана труда** | | |
| 80. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Приказ № 92 от 02.08.2021г |
| 81. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Имеется, утвержден на собрании работников от 14.03.2025, протокол № 2. Зарегистрирован в Центре занятости № 132 |
| 82. | Наличие специалистов, обученных  по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);  2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | **Руководитель:** удостоверение ПК 00614772 от 15.11.2023г.  **Уполномоченный по охране труда:** протокол № 06-А /23 от 21.03.2025г.  **Члены комиссии:** Диплом от 04.11.2021 №66ОТ 1982 -002 |
| 83. | Наличие плана работы по охране труда  и профилактике детского травматизма  в образовательной организации | наличие/отсутствие | Имеется, от 09.01.2025г. |
| 84. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Имеются, Приказ № 449 – од от 08.11.2024г. |
| 85. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | Наличие  Журналы имеются:  1.Журнал вводного инструктажа. Начат 01.06.2009г.  2. Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте, начат 01.06.2009 г.  3. Журнал регистрации несчастных случаев на производстве, начат 01.01.2015г.  4. Журнал инструктажа по охране жизни и здоровья детей, начат 01.09.2017г.  5. Журнал учета инструкций по охране труда для работников, начат 01.09.2015г.  6. Журнал административно-общественного контроля за состоянием охраны труда, начат 01.08.2019г. |
| 86. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | 1.Вводный инструктаж – при приеме на работу.  2.Первичный инструктаж на рабочем месте – до начала производственной деятельности.1 раз в 6 месяцев  3.Целевой инструктаж – при выполнении разовых работ. |
| 87. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда)  на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего;  2) количество аттестованных рабочих мест;  3) количество неаттестованных рабочих мест;  4) планируемые сроки аттестации | 1.СОУТ проведена в 2021 году. Всего 28 рабочих мест  2.Аттестовано- 28  3.Не аттестовано-0  4. Планируемые сроки СОУТ- август 2026 |
| 88. | **Раздел 11. Ремонтные работы** | | |
| 89. | Проведение капитального ремонта | виды работ |  |
| 90. | Проведение текущего ремонта | виды работ |  |
| 91. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2025 год и последующие годы |  |